РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 .07.2022 г.                         х. Авилов                                     №78.11/49-П

О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов Авиловского сельского поселения, об утверждении положения о ней, её состава и программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов Авиловского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ « О теплоснабжении », приказом министерства энергетика Российской Федерации от 12.03.2013 №  103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования Авиловского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов Авиловского сельского поселения.

2.   Утвердить:

2.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов Авиловского сельского поселения согласно приложению № 1.

2.2. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов Авиловского сельского поселения, согласно приложению № 2.

2.3.  Программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов Авиловского сельского поселения согласно приложению № 3.

3. Рекомендовать членам комиссии Администрации Авиловского сельского поселения:

1) при подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов руковод-ствоваться приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»;

2) осуществлять контроль за своевременным и качественным выполнением мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса;

3) предоставлять в Администрацию Авиловского сельского поселения паспорта готовности теплопотребителей к работе в зимних условиях;

4) завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов в срок до 1 сентября 2022 года;

5) представлять согласно запросам Администрации Константиновского района  отчет по форме 1-ЖКХ (зима) и отчет по подготовке жилого фонда к работе в зимних условиях 2022-2023 годов в Администрацию Константиновского района.

6) Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Авиловского сельского поселения.

7) Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации Авиловского сельского поселения О.А. Кондратенко.

Глава Администрации

Авиловского сельского поселения                                 О.А. Кондратенко

Приложение № 1

Положение

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2022-2023 годов Авиловского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов Авиловского сельского поселения устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы.

1.2. В своей деятельности комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов Авиловского сельского поселения (далее – комиссия) подотчетна главе Администрации Константиновского района

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, Уставом муниципального образования Авиловского сельского поселения, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду Авиловского сельского поселения;

- анализ и оценка хода работ по подготовке Авиловского сельского поселения к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду городского и сельских поселений;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений и органов Администрации Авиловского сельского поселения, организаций и предприятий Авиловского сельского поселения необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

- вносить в Администрацию Авиловского сельского поселения предложения по вопросам, требующим решения Администрации Авиловского сельского поселения

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4. Состав комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителей, секретаря и членов комиссии.

- 4.2. К основным функциям председателя комиссии относятся:

- осуществление общего руководства комиссией;

- назначение заседаний комиссии и определение их повестки дня;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на комиссии.

- 4.3. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

- 4.4. Секретарь комиссии:

- - исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании комиссии;

- осуществляет подготовку заседаний комиссии;

- ведет документацию комиссии, уведомляет членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании комиссии.

5. Порядок работы комиссии

5.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее состава.

5.3. В случае невозможности присутствия члена комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

5.4. Решение, принимаемое на комиссии, оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который подписывается председателем комиссии, заместителями председателя комиссии и членами комиссии.

Приложение № 2

###### СОСТАВ

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2022-2023 годов городского и сельских поселений Константиновского района

Кондратенко О.А. – глава Администрации Авиловского сельского поселения,    председатель комиссии;

Дьячкин В.А. – И.о. главы Администрации Константиновского района; (по согласованию)

Богомаз Ю.А.- начальник отдела коммунального и дорожного хозяйства Администрации Константиновского района

Терентьев А.С. – главный специалист МУ Отдела образования Администрации Константиновского района (по согласованию);

Сиволобова О.Г. - заведующий отдела культуры Администрации Константиновского района (по согласованию);

Икрянова С.Е. – ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Авиловского сельского поселения.

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Авиловского сельского

поселения

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2022-2023 годов источников теплоснабжения учреждений культуры, общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Авиловского сельского  поселения.

1. Целью программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов источников теплоснабжения учреждений культуры, дошкольных и общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Авиловского сельского поселения (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов источников теплоснабжения учреждений культуры, общеобразовательных учреждений, находящихся на территории Авиловского сельского поселения.

2. Проверка осуществляется в отношении источников теплоснабжения, потребителей тепловой энергии Авиловского сельского поселения в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – правила).

3. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов источников теплоснабжения,  потребителей тепловой энергии Авиловского сельского поселения осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2022-2023 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Авиловское сельское поселение | Июнь-август 2022 г. |
| 1. | МБУ Нижнежуравский СДК, в т.ч. источник теплоснабжения |  |
| 2. | Авиловский СДК, в т.ч. источник теплоснабжения |  |
| 3. | МБОУ «Нижнежуравская ООШ», в т.ч. источник теплоснабжения |  |

4. Комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов источников теплоснабжения,  потребителей тепловой энергии Авиловского сельского поселения (далее - комиссия) осуществляет проверку в соответствии с перечнем источников теплоснабжения, а также потребителей тепловой энергии Авиловского сельского поселения,  в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов, согласно приложению № 1 к программе.

5. В целях проведения проверки источников теплоснабжения социальных объектов,  потребителей тепловой энергии Авиловского сельского поселения к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организацией.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения социальных объектов,  потребителей тепловой энергии Авиловского сельского поселения теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV правил.

7. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. Перечень документов, проверяемых комиссией при оценке готовности потребителей с собственными источниками тепловой энергии к отопительному периоду 2022-2023 годов:

| №№ п/п | Основание (номер подпункта пункта, главы правил | - Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии | Наименование документа, представляемого потребителем тепловой энергии на рассмотрение комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Документы по пункту 16 главы IVправил |  |  |  |
| 1. | подпункт 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | Предписания контролирующих органов и устранение замечаний, подтвержденное актами |
| 2. | подпункт 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | График подготовки к отопительному периоду и акты промывки |
| 3. | подпункт 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | Утвержденный план ремонтных работ тепловых энергоустановок и отчет о его выполнении |
| 4. | подпункт 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Акт технического состояния тепловых сетей, акт промывки тепловых сетей, акт гидравлических испытаний тепловых сетей |
| 5. | подпункт 6 | Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | Акт технического состояния утепления здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и индивидуальных тепловых пунктов |
| 6. | подпункт 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | Акт технического состояния тепловых сетей (окраска, изоляция и т.д.) |
| 7. | подпункт 8 | Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | Паспорт, договор на установку и акт ввода в эксплуатацию узла учета, наличие пломб |
| 8. | подпункт 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности | Паспорта теплопотребляющих установок, утвержденные схемы и инструкции для обслуживающего персонала |
| 9. | подпункт 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Акт проверки тепловых пунктов на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |
| 10. | подпункт 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов | Акт гидравлического испытания теплового пункта |
| 11. | подпункт 15 | Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | Договор на обслуживание (в случае привлечения подрядных организаций) |
| 12. | подпункт 16 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | Акт испытаний |
| Документы по пункту 13 главы III правил |  |  |  |
| 1. | подпункт 2 | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика | Акты (договора на ТО газоиспользуещего оборудования, акты выполненных работ), подтверждающие готовность оборудования к выполнению температурного графика |
| 2. | подпункт 4 | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | Договор поставки газа, товарная накладная, справка о наличии запасов топлива |
| 3. | подпункт 5 | Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: |  |
| 4. | подпункт 5 | -укомплектованность указанных служб персоналом | Приказ или выписка из штатного расписания, порядок работы с персоналом, протоколы проверки знаний, договора на эксплуатацию оборудования (при наличии) |
| 5. | подпункт 5 | -обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | Журнал выдачи спецодежды, инструмента, документации; размещение на видном месте или собранные в папке инструкции, схемы, документация |
| 6. | подпункт 7 | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии | Акты сверки, должностные инструкции |
| 7 | подпункт 8 | Обеспечение качества теплоносителей | Паспорта тепловых энергоустановок, инструкции и схемы, утвержденные организацией |
| 8. | подпункт 11 | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: |  |
| 9. | подпункт 11 | -проведние гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | Наряды, акты проведения испытаний |
| 10. | подпункт 11 | -выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения | График технического освидетельствования и режимно-наладочных испытаний с отчетной документацией, подтверждающей их выполнение |
| 11. | подпункт 11 | -выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии | План-график ремонта и отчет (информация) о его выполнении |

12. Результаты проверки потребителей с собственными источниками тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

13. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов  потребителей тепловой энергии с собственными источниками тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

14. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

15. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков устранения.

16. Паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее - паспорт готовности) составляется согласно приложению № 2 к программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

17. Срок выдачи паспортов готовности:

- не позднее 15 сентября 2022 года - для потребителей с собственными источниками тепловой энергии;

- не позднее 15 ноября – для муниципальных образований.

18. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

19. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 17 настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к программе по проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду 2022-2023 годов                       потребителей с собственными

источниками тепловой энергии

Перечень  потребителей с собственными источникам тепловой энергии Авиловского сельского поселения, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 3. | Авиловское сельское поселение |
| 3.1 | МБУ «Нижнежуравский СДК», в т.ч. источник теплоснабжения |
|  | Авиловский СДК, в т.ч. источник теплоснабжения |
| 3.2 | МБОУ «Нижнежуравская ООШ», в т.ч. источник теплоснабжения |

Приложение № 2

к  программе  по  проведению

проверки    готовности    к

отопительному периоду 2022-2023 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________  № ______.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

потребителей тепловой энергии

__________________                                                                 «       »  ____________   2022

(место составления акта)                                                                                (дата составления акта)

Комиссия,  образованная    постановлением Администрации Константиновского района от «____» ________20___ № __________, в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду,   утвержденной  постановлением Администрации Константиновского района от «____» ________20___ № ___________

с  «___» _________ 20__ по «____» __________ 20___ в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду  _______________________________________

(полное наименование потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1._ _________________________________________________;

(наименование объекта)

2. ___________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

3.____________________________________________________________________________;

(наименование объекта)

Для рассмотрения комиссии потребителем предъявлено:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок  __________________________

(нарушение выявлено / не выявлено, устранено / не устранено)

2. Проведение промывки  оборудования и коммуникаций  теплопотребляющих установок _____________________________________________________________________________					(№ и дата акта)

3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению  ___________________________________________________________________________

(выполнена/не выполнена)

4. Выполнение плана ремонтных работ

__________________________________________________________________________

(выполнен/не выполнен)

5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих  потребителю  тепловой энергии   ___________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

6. Состояние утепления  зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых  пунктов, а также индивидуальных  тепловых пунктов

___________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов

_____________________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном  состоянии)

8. Наличие и работоспособность приборов учета тепловой энергии

_____________________________________________________________________________

(№ и дата акта о допуске к эксплуатации)

9. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии

___________________________________________________________________________

(имеются/отсутствуют; в исправном/неисправном состоянии)

10. Работоспособность защиты систем теплоснабжения

_____ _______________________________________________________________________

(в исправном/неисправном  состоянии)

11. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала _____ __________________________________

_____________________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

12. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией  _________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

13. Плотность оборудования тепловых пунктов ____________________________________

(плотное/неплотное)

14. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов  ___________________________________________________________________________

(установлены/не установлены)

15. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

__ ___________________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере, наличие графика рассрочки платежа)

16. Наличие собственных или привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

_____________________________________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

17. Проведение испытания оборудования  теплопотребляющих установок  на  плотность и прочность _________________________________________________________

(№ и дата акта)

18. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

_____________________________________________________________________________

(обеспечена/не обеспечена)

19. Наличие протокола  проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок_______________________________

(№ и дата протокола)

20. Наличие акта проверки системы вентиляции ____ ________________________________

(№ и дата акта)

21. Наличие протокола замера сопротивления изоляции силовой электропроводки _________________________________________________________________________

(№ и дата протокола)

22. Наличие акта на герметизацию вводов   ________________________________________

(№ и дата акта).

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

___ _________________________________________________________________________

(готовность/неготовность  к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов. <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                          ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ___________ 2022  ______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя потребителя тепловой

энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к

отопительному  периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.