РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЧТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2022 год			            № 78.10/82-П                         х. Почтовый

Об утверждении долгосрочной целевой программы

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Почтовское сельское поселение»

на 2023 – 2030 г.г.

В целях  создания условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования  «Почтовское сельское поселение», в соответствии с требованиями        Приказа Министерства Регионального развития Российской федерации №204 от 06.05.2011г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Администрация Почтовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную целевую «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Почтовское сельское поселение» Константиновского района Ростовской области на 2023 – 2030 г.г.» (далее – Программа) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Почтовское сельское поселение» на 2023 – 2030 г.г.» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета Администрации и размеров субсидий федерального и областного бюджетов.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4.  Контроль  исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Почтовского сельского поселения   	                 О. Н. Зубкова

#### ПРОГРАММА

#### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

#### СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

#### «Почтовское сельское поселение»

#### на 2023 – 2030 г.г.

| ПАСПОРТ Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Почтовское сельское поселение» на 2023-2030г.г. |  |
| --- | --- |
| 1. Общие положения |  |
| 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами |  |
| 2.1 Мероприятия по территориальному планированию. |  |
| 2.2 Экономическое развитие. |  |
| 2.3 Население, жилой фонд и культурно-бытовое обслуживание. |  |
| 2.4 Планировочная организация территории и функциональное зонирование. 2.5 Ландшафтно-рекриационное зонирование и туризм. |  |
| 2.6 Инженерная инфраструктура. 2.7 Транспортная инфраструктура. 2.8 Охрана окружающей среды, мероприятия по охране окружающей среды. |  |
| 3. Система программных мероприятий |  |
| 4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения |  |
| 5. Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка их эффективности |  |
| Используемые сокращения |  |
| Приложение 1. План реализации мероприятий Программы |  |

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Почтовское сельское поселение»

на 2023-2030г.г.

| Полное наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Почтовское сельское поселение» Константиновского района Ростовской области на 2023-2030г.г. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ); Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ); Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 г. № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»; Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»; Областной закон Ростовской области от 27.12.2004 N 245-ЗС "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Константиновский район" и муниципальных образований в его составе"; Устав муниципального образования «Почтовское сельское поселение»; Генеральный план Почтовского сельского поселения Константиновского района Ростовской |
| Срок реализации Программы | Сроки реализации программных мероприятий соответствуют первому этапу территориального развития муниципального образования «Почтовское сельское поселение»: 2023 – 2030 гг. |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Почтовское сельское поселение» обеспечивающих: безопасные и комфортные условия проживания граждан; надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей; улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования. |
| Задачи Программы | Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания. |
| Основные направления Программы | Строительство, реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения. Строительство, реконструкция и модернизация тепловых источников и газораспределительных сетей. Строительство, реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения. Совершенствование системы сбора, вывоза и размещения (утилизации) твердых бытовых отходов. |
| Финансирование мероприятий Программы | Инструментами реализации Программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, в рамках которых определяются источники и объемы их финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, электроснабжением территории планировочных районов муниципального образования. Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод. Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории муниципального образования. Обеспечение бесперебойного водоснабжения, электроснабжения хуторов. Увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги. Снижение себестоимости тепло-, электро-, водоснабжения, и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры. Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения. Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий. Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли. |
| Разработчик Программы | Ведущий специалист муниципального хозяйства Почтовского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Почтовское сельское поселение» |
| Ответственные исполнители основных программных мероприятий | Ответственными исполнителями основных программных мероприятий является Администрация муниципального образования «Почтовское сельское поселение». |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Администрации муниципального образования «Почтовское сельское поселение». Итоги реализации Программы публикуются в средствах массовой информации. |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Почтовское сельское поселение» Константиновского района Ростовской области на 2023-2022г.г. (далее – Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования «Почтовское сельское поселение». Согласно Градостроительному кодексу РФ одним из основных видов градостроительной документации по планированию развития территории является Генеральный план муниципального образования, на базе которого разработаны программные мероприятия.

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ);

- Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 г. № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- Областной закон Ростовской области от 27.12.2004 N 245-ЗС "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Константиновский район" и муниципальных образований в его составе";

- Генеральный план Почтовского сельского поселения Константиновского района Ростовской области».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Почтовское сельское поселение»  на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы хуторов поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих компаний в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных компаний;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном и областном уровнях.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных Программой муниципального образования «Почтовское сельское поселение»  в качестве зон территориального развития.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Почтовское сельское поселение» представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2023 – 2030 гг., и совпадает с 1-м этапом реализации Генерального плана муниципального образования, а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие  муниципального образования «Почтовское сельское поселение», под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность населенных пунктов и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ                                 НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ             МЕТОДАМИ

2.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Константиновский район расположен в центральной части Ростовской области. Почтовское сельское поселение  находится на  северо-востоке Константиновского района  и граничит с Усть-Донецким, Белокалитвенским и Тацинским районами Ростовской области. Основное направление хозяйствования – сельское хозяйство. В состав Почтовского сельского поселения входят: хутор Почтовый; хутор Базки; хутор Верхнекалинов; хутор Верхнепотапов; хутор Каменно-Бродский, хутор Кременской, хутор Крюков, хутор Нижнекалинов,  хутор Нижнепотапов,  хутор Трофимов.

Административным центром Почтовского сельского поселения является  хутор Почтовый. Район традиционно считается сельскохозяйственным с развивающимися отраслями промышленности (растениеводство, животноводство, а так же добывающая и перерабатывающая промышленность).

В сфере градостроительной деятельности генплан является правовым актом территориального планирования, на основании которого юридически обоснованно осуществляется выполнение последующих этапов градостроительной деятельности:

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения;

подготовка градостроительных планов земельных участков.

### Экономическое развитие

- Экономическое развитие Почтовского сельского поселения согласуется с основными программными документами территориального развития Ростовской области и Константиновского района и базируется на основе системного анализа влияния совокупности экономических, социальных и экологических факторов.

- Приоритетным направлением развития экономики Почтовского сельского поселения остается аграрный  профиль.

- В связи с увеличением населения сельского поселения необходимо формирование устойчивой базы объектов культурно-бытового обслуживания, дошкольных, общеобразовательных и специализированных учреждений.

Развитие рекреационной зоны сельского  поселения.

2.3 Население, жилой фонд и культурно-бытовое обслуживание

Население

Население Почтовского сельского поселения на 01.01.2022 г. составило  -2094 человека.

Численность населения:

- на первую очередь –2181чел;

Перспективная численность населения Почтовского  сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Современное состояние, человек (01.01.2022 ) | Проектная численность населения, человек |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2030 |
| 1 | х. Почтовый | 368 | 396 |
| 2 | х. Базки | 301 | 296 |
| 3 | х Верхнекалинов | 3 | 11 |
| 4 | х. Верхнепотапов | 377 | 361 |
| 5 | х. Каменно-Бродский | 6 | 23 |
| 6 | х. Кременской | 181 | 204 |
| 7 | х. Крюков | 253 | 265 |
| 8 | х. Нижнекалинов | 411 | 392 |
| 9 | х. Нижнепотапов | 29 | 65 |
| 10 | х. Трофимов | 165 | 168 |

- Жилой фонд

Проектом предусматривается увеличение жилищной обеспеченности до 20 м² на человека на первую очередь и до 22 м² на человека к концу расчетного срока. Исходя из проектной численности населения и данных официальной статистики по изменению площадей жилой застройки за период 2010-2018 гг, объем нового жилищного строительства на первую очередь за период с 2020 по 2030 гг прогнозируется в размере 3,77 тыс. м², за период с 2030 по 2040 гг – 4,13 тыс. м².  Вся застройка планируется индивидуальной.

Расчет объемов жилого фонда на перспективу

| № пп | Наименование показателей | Единицы измерения | 2022 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения в границах проектирования | человек | 2094 | 2182 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м²/чел. | 18 | 20 |
| 3 | Существующий жилищный фонд на начало периода | тыс. м² | 39,5 | - |
| 4 | Прогнозируемый жилищный фонд | тыс. м² | - | 43,59 |
| 5 | Убыль жилищного фонда (снос ветхого жилья) | тыс. м² | - | 0,44 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² | - | 39,81 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства, в том числе: | тыс. м² | - | 3,77 |
|  | Многоквартирная застройка (1-3 этажа) |  | - | - |
|  | Индивидуальная застройка (1-2 этажа) |  | - | 3,77 | 4,13 |
| 8 | Итого жилой фонд поселения | тыс. м² | 39,5 | 43,59 | 47,67 |

- Культурно-бытовое обслуживание

Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области. При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности.

2.4 Планировочная организация территории и функциональное зонирование

В качестве площадок для потенциального жилищного строительства рассматривались территории, благополучные в экологическом отношении и свободные в настоящее время от застройки, расположенные вблизи селитебных зон. В первую очередь – для размещения зоны индивидуальных жилых домов.

Территориальными ресурсами для размещения зоны индивидуальных жилых домов дополнительно служат участки земли, которые свободны от застройки и не используются в градостроительной, промышленной, сельскохозяйственной или иной деятельности.

Территории на берегу р. Северский Донец, в настоящее время свободные от застройки, при условии инженерной подготовки территории могут использоваться для размещения зон рекреационного назначения – набережных, пляжей, некапитальных спортивных сооружений и иных, не предполагающих возведение промышленной, общественно-деловой или жилой застройки.

Пустующие территории между регулярной застройкой заняты озелененными территориями общего пользования.

Существующие и потенциальные сельскохозяйственные предприятия могут размещаться в производственной зоне сельскохозяйственных предприятий на месте бывших ферм.

Жилые зоны

Жилищное строительство предусматривается осуществлять в существующих границах населенных пунктов.

Жилые зоны представлены только зоной застройки индивидуальными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Проектом предлагается увеличение селитебной территории с формированием новых кварталов жилой застройки в существующих границах населенных пунктов.

Общественно-деловые зоны

Предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Общественно-деловые зоны состоят из:

многофункциональной общественно-деловой зоны;

зоны специализированной общественно-деловой застройки;

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

Проектные многофункциональные общественно-деловые зоны предусмотрены для размещения проектируемых объектов капитального строительства и многофункционального развития территории. Проектные общественно-деловые зоны размещаются в существующих границах населенных пунктов хутор Нижнекалинов и хутор Почтовый.

Зоны специализированной общественно-деловой застройки предназначены для размещения спортивных и образовательных организаций, организаций здравоохранения, размещаются непосредственно в хуторе Верхнепотапов.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

В составе производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур выделены следующие зоны:

производственная зона;

коммунально-складская зона;

зона инженерной инфраструктуры;

зона транспортной инфраструктуры.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов железнодорожного и автомобильного, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Во всех зонах предусматриваются подъезды, паркинги, стоянки и озеленение территории.

При выборе участков и трасс различных коммуникационных коридоров, надо минимизировать изъятие пригодных для застройки земель. А также для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон и других требований в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами.

Проектные зоны инженерной и транспортной инфраструктур на территории Почтовского селського поселения не размещаются.

Зоны сельскохозяйственного использования

Территория, на которой преобладают земли сельскохозяйственного использования, предназначенная для производства товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке.

Участки сельхозугодий, попадающие в границы зон с особыми условиями использования территории, сохраняют свои функции с теми ограничениями, которые предусмотрены режимом использования этой конкретной зоны.

В составе зон сельскохозяйственного использования выделены следующие зоны:

зона сельскохозяйственных угодий;

зона сельскохозяйственного использования

производственная зона сельскохозяйственных предприятий.

Зоны рекреационного назначения

В составе зон рекреационного назначения выделены следующие зоны:

зона озелененных территорий общего пользования;

зона отдыха;

зона лесов.

Проектом предлагается озеленение санитарно-защитных зон, пустырей между сложившейся застройкой, обустройство лесопарков, организация зеленых насаждений в водоохранных зонах.

Зоны специального назначения

В составе зон специального назначения выделены следующие зоны:

зона кладбищ;

зона складирования и захоронения отходов;

зона озелененных территорий специального назначения.

Зона кладбищ предназначена для долговременного захоронения, согласно действующему законодательству для них устанавливаются санитарно-защитные зоны, размешаются на удалении от жилой, общественно-деловой и рекреационной зон. Существующие участки для размещения кладбищ используются не полностью, потребности в увеличении площади данной зоны нет.

Зона зеленых насаждений специального назначения создается в границах санитарно-защитных зон для минимизации возможного вредного воздействия промышленных объектов, объектов инженерной инфраструктуры и иных. Также зеленые насаждения специального назначения применяются для защиты зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения от возможных вредных воздействий.

Зона складирования и захоронения отходов предназначена для временного (до ликвидации) размещения твердых коммунальных отходов,

2.5 ландшафтно-рекреационное зонирование и туризм

Программой предлагается комплекс мероприятий по восстановлению природного каркаса территории и формированию туристско-рекреационной инфраструктуры, а именно:

создание устойчивого природно-ландшафтного каркаса территории путем озеленения балок, формирование на этой основе рекреационных зон (земли особо охраняемых территорий и объектов), и зон лесонасаждений (земли лесного фонда);

развитие зоны сельскохозяйственного использования на основе внедрения эффективных технологий в сельском хозяйстве и реализации программы по коренному улучшению земель, размещению предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

развитие жилых зон населенных пунктов на основе упорядочивания застройки и незначительного их расширения на незастроенных территориях.

формирование общественно-деловой зоны – центра межселенного обслуживания в хуторе Почтовый, выделение общественных центров в хуторе Базки, хуторе Верхнекалинов, хуторе Верхнепотапов, хуторе Нижнекалинов, хуторе Каменно-Бродский, хуторе Кременской, хуторе Крюков, хуторе Нижнепотапов и хуторе Трофимов.

2.6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Почтовского сельского поселения Константиновского района Программой предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом возможностей финансирования.

Водоснабжение

В виду отсутствия информации о наличии месторождений подземных вод питьевого качества  в Почтовском сельском поселении программой для обеспечения подачи планируемого объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения населенных пунктов поселения:

- проведение разведочных работ в целях обнаружения подземных вод питьевого качества в пределах территории Почтовского сельского поселения. Подсчет эксплуатационных запасов подземных вод и проведение государственной экспертизы материалов подсчета запасов. Оформление лицензии на недропользование;

- При условии обнаружения запасов воды питьевого качества в населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, предлагается устройство скважин, напорно-регулирующих сооружений и строительство сетей водопровода;

- Проведение работ по ремонту (замене) водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах;

- Капитальный ремонт (реконструкция) разводящих сетей в хутор Почтовый и                 хутор  Нижнепотапов;

- Оборудовать площадки напорно-регулирующих сооружений электролизными установками для обеззараживания воды и водоочистными установками для снижения общей жесткости. Подбор оборудования водоочистки осуществляется в зависимости от требуемой производительности системы водоснабжения и физико-химических характеристик воды;

- Обустройство I пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002;

- При новом строительстве водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов;

- Для пожаротушения перспективных зданий общественного назначения предлагается предусмотреть пожарные водоемы объемом 30 м3, обеспечивающим тушение пожара в течение трех часов. Оборудование пожарными водоемами планируется до строительства водопроводных сетей, на которых предполагается устройство пожарных гидрантов;

- Произвести кольцевание тупиковых участков водопроводных сетей с установкой на них пожарных гидрантов. Установку пожарных гидрантов и устройство противопожарных резервуаров необходимо произвести в соответствии с СП 8.13130.2009.

мероприятий:

Хозяйственно-бытовая канализация

Для развития систем канализации в поселении планируется проведение следующих   мероприятий:

- Необходимо разработать схемы канализования населенных пунктов поселения с привлечением специализированной организации. Решения по размещению ОСК и места выпуска очищенных стоков подлежат согласованию с органами в сфере управления водными ресурсами, охраны окружающей природной среды и Роспотребнадзора.

- С учетом финансовых возможностей населения и бюджета поселения канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

- До строительства на территории населенных пунктов канализационных сетей и размещения ЛОСК, вводимые в эксплуатацию объекты капитального строительства, по согласованию с органами  Роспотребнадзора, должны оборудоваться водонепронецаемыми выгребами для приема хозяйственно-бытовых стоков.

Электроснабжение

Программой предлагаются следующие мероприятия по развитию систем электроснабжения поселения:

- Дополнительные электрические нагрузки, связанные с размещением объектов планируемого строительства, схемы строительства новых ВЛ 10 и 0,4 кВ, а так же места размещения дополнительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ определяются на стадии разработки проектов планировки территории и проектной документации на строительство в соответствии с техническими условиями (рекомендациями) энергоснабжающей организации;

- Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП;

- В перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать АСКУЭ;

- В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов;

- В связи с постоянным ростом электрификации быта и соответствующим увеличением электрической нагрузки необходимо произвести реконструкцию сетей электроснабжения по территории населенных пунктов с увеличением сечения проводов и использованием СИП.

Тепло- и газоснабжение

Для развития теплоснабжения и обеспечения газификации поселения программой предлагаются следующие мероприятия:

- выполнение работ по реконструкции автономных источников теплоснабжения с модернизацией установленного оборудования с перспективой перевода котельных на газообразное топливо при газификации населенных пунктов;

- с привлечением специализированной организации выполнить разработку расчетных схем газоснабжения населенных пунктов с учетом перспективы их развития, в соответствии с показателями генерального плана;

- Выполнить корректировку схемы газоснабжения Константиновского и Усть-Донецкого района с учетом прогнозируемых показателей численности населения и площади жилого фонда, утвержденных в составе генеральных планов поселений, в том числе Почтовского;

- при разработке расчетных схем газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения;

- строительство наружных подземных газопроводов рекомендуется осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

Системы связи

Программой предлагаются следующие мероприятия по развитию систем связи в поселении:

- Основным направлением развития сетей фиксированной связи является путь модернизации с переходом от сетей с коммутацией каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутацией пакетов. Мультисервисная сеть позволит предоставлять услуги цифровой телефонной связи, высокоскоростного доступа в Интернет, услуг кабельного телевидения и радиовещания. В перспективе для прокладки соединительных линий рекомендуется применять оптические кабели;

- Осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на установку телефонов;

- Развитие сетей операторов мобильной связи в целях увеличения зон покрытия для повышения качества связи, переход к технологиям 3G;

- Переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм;

- Развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

Расширение спектра услуг, оказываемых отделением почтовой связи. Оборудование ОПС пунктом коллективного доступа в Интернет для обеспечения возможности приема-передачи сообщений по электронной почте, факсимильной связи, а так же обучения населения основам работы на компьютере.

2.7 Транспортная инфраструктура

Перспектива развития транспортной инфраструктуры зависит от реализации мероприятий, заложенных в документах территориального планирования федерального, регионального, местного уровней, федеральных целевых программ, государственных программ Ростовской области, реализации концессионных соглашений и привлечения частных инвестиций. При разработке Генерального плана Почтовского сельского поселения проведен анализ следующих документов территориального планирования:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р);

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (утверждена распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2013 г. №384-р);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (утверждена постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2017 г. №156);

- Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы на 2019-2030 г.» (утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 1710.2018 №645);

- Государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий на 2019-2030 г.» (утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 №748);

- Стратегия развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 г. (утверждена постановлением Правительства Ростовской области
от 13.10.2011 № 52);

- Концепция развития малой авиации на территории Ростовской области до 2030 г. (утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2015 № 288);

- Схема территориального планирования Ростовской области (утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2015 №288);

- Схема территориального планирования Константиновского района Ростовской области;

- Муниципальная программа Константиновского района «Развитие транспортной системы» (утверждена постановлением Главы администрации Константиновского района  № 1172 от 05.12.2018);

Стратегия социально-экономического развития Константиновского района до 2030 г. (утверждена решением Собрания депутатов Константиновского района №233 от 24.12.2018 г.).

Внешний транспорт

Государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы» предусмотрено уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 31 декабря 2030 г. (т.е. к концу первой очереди реализации Генерального плана) до 40,9% , в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения до 58,2%, автомобильных дорог общего пользования местного значения до 57,8%.

Данной программой предусмотрено реконструкция территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов Константиновского района Ростовской области.

Схемой территориального планирования Константиновского района рекомендуется при разработке Генеральных планов поселений предусмотреть улучшение дорожной сети в поселениях путем реконструкции существующей сети автомобильных дорог. Также схемой предлагается строительство автомобильной дороги с усовершенствованным покрытием по направлению п. Холмистый (Гапкинское сельского поселение) - х. Крюков - х. Трофимов.

В вышеуказанных документах территориального планирования, государственных, региональных, муниципальных программах и стратегиях иных изменений в работе внешнего транспорта, автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного, а также строительства или реконструкции объектов данных видов транспорта на территории Почтовского сельского поселения не предусматривается и не планируется.

Улично-дорожная сеть и искусственные сооружения

Развитие УДС сети населенных пунктов Почтовского сельского поселения осуществляется с целью создания комфортных и безопасных условий движения личного транспорта и транспорта общего пользования, улучшению условий движения пешеходов, улучшению связности и транспортной доступности территории, обеспечения транспортной инфраструктурой территорий перспективного жилищного строительства.

Для решения названных задач необходима реализация комплекса адресных мероприятий по строительству и реконструкции улиц, дорог, искусственных сооружений и иных объектов транспортной инфраструктуры. Генеральным планом Почтовского сельского поселения предлагаются следующие мероприятия.

На первую очередь предлагается реконструкция и строительство следующих автомобильных дорог местного значения:

- территориальной автомобильной дороги общего пользования х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов (реконструкция);

- автодороги х. Крюков – х. Каменно-Бродский (реконструкция)

- подъезд от автомобильной дороги «Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» - г. Константиновск – п. Тацинский» к х. Кременской (строительство);

- подъезд от автомобильной дороги х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов к х. Нижнепотапов (строительство);

- автомобильной дороги х. Верхнепотапов – х. Верхнекалинов (строительство);

- подъезд от автомобильной дороги х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов к х. Верхнепотапов в створе ул. Береговая.

На расчетный срок Генеральным планом в соответствие со схемой территориального планирования Константиновского района предлагается строительство автомобильной дороги местного значения п. Холмистый - х. Крюков - х.Трофимов в границах поселения для улучшения связи с населенными пунктами Гапкинского сельского поселения.

Так же Генеральным планом рекомендуется проведение на первую очередь капитального ремонта подъезд от автодороги «Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» - г. Константиновск – п. Тацинский» к х. Крюков, подъезд от автодороги «х. Кременской – х. Почтовый – х. Нижнекалинов» к х. Базки а так же капитальный ремонт всех главных улиц в х. Почтовый.

В связи с несоответствием нормативным требованиям состояния значительной доли УДС в сельских населенных пунктах поселения требуется реконструкция всей УДС населенных пунктов. На первую очередь предлагается реконструкция всех главных улиц во всех населенных пунктах (кроме главных улиц х. Почтовый и х. Трофимов, не требующих реконструкции), на расчетный срок – всех улиц в жилой застройке и проездов. На расчетный срок в населенных пунктах поселения планируется строительство следующих улиц:

- строительство улицы в жилой застройке продолжение ул. Ореховая до проектируемой ул. Набережная в х. Почтовый

- строительство улицы в жилой застройке продолжение ул. Школьная до проектируемой ул. Набережная в х. Почтовый;

- строительство улицы в жилой застройке ул. Набережная в х. Почтовый;

- строительство улицы в жилой застройке продолжение ул. Набережная до ул. Пушкина в х. Базки;

- строительство улицы в жилой застройке продолжение ул. Молодежная до ул. Лесная в х. Верхнекалинов;

- строительство улицы в жилой застройке продолжение ул. Петровская от ул. Платова до восточных границ хутора в х. Кременской;

- строительство улицы в жилой застройке продолжение пер. Восточного до ул. Заречная в х. Крюков;

- строительство улицы в жилой застройке от ул. Набережная до ул. Мира в х. Нижнекалинов;

- строительство улицы в жилой застройке от ул. Садовая до проектируемой улицы в жилой застройке (от ул. Набережная до ул. Победы);

- строительство улицы в жилой застройке от ул. Набережная до ул. Победы в х. Нижнекалинов;

- строительство улицы в жилой застройке продолжение ул. Калинина до ул. Набережная в х. Нижнекалинов;

В результате реализации указанных мероприятий на расчетный срок реализации Генерального плана протяженность УДС в х. Почтовый вырастет до 6,69 км, х. Базки вырастет до 5,12 км, в х. Верхнепотапов до 5,80 км, в х. Кременской до 7,55 км, в х. Крюков до 5,35 км, в х. Нижнекалинов до 11,38 км.

Общая протяженность УДС Почтовского сельского поселения к концу срока первой очереди реализации Генерального плана составит 125,08 км, из них автомобильных дорог регионального значения – 28,69 км, местного значения – 96,39 км.

На расчетный срок общая протяженность УДС Почтовского сельского поселения составит 132,99 км, из них автомобильных дорог регионального значения – 28,69 км, местного значения – 104,30 км.

Строительство новых искусственных сооружений, транспортных развязок, мостов, тоннелей, путепроводов на территории Почтовского сельского поселения не планируется.

Транспорт общего пользования

На расчетный срок реализации Генерального изменений в организации движения транспорта общего пользования не планируется. Наиболее крупные населенные пункты продолжают быть охваченными маршрутной сетью пригородных и междугородних маршрутов. Дислокация остановочных пунктов на территории сельского поселения сохраняется.

Автомобилизация, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

В ранее разработанном Генеральном плане устанавливался прогнозный уровень автомобилизации 350 автомобилей на 1000 жителей на расчетный срок (2030 г.), однако данный показатель равен существующему показателю по нормативам градостроительного проектирования Почтовского сельского поселения, принятому в качестве расчетного на существующее положение.

Нормативами градостроительного проектирования Почтовского сельского поселения, Константиновского района и Ростовской области   уровень прогнозный уровень автомобилизации на расчетный срок не установлен. Ввиду отсутствия данных использованы прогнозные показатели уровня автомобилизации соседнего Волгодонского района Ростовской области.

Нормативами градостроительного проектирования Волгодонского района (утверждены решением Собрания депутатов Волгодонского района №199 от 28.08.2017) определен уровень автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.:

- 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля,

- 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.

Учитывая данные показатели, на расчетный срок реализации Генерального плана уровень автомобилизации Почтовского сельского поселения установлен в количестве 390 автомобилей на 1000 чел., на первую очередь он составит 370 автомобилей на 1000 чел.

Таким образом, с учетом роста численности населения до 2182 чел. на первую очередь и 2201 чел. на расчетный срок, расчетное количество автомобилей в сельском поселении составит:

- на первую очередь (2030 г): 806 автомобилей;

- на расчетный срок (2040 г): 858 автомобилей;

Хранение автомобилей на расчетный срок будет осуществляется преимущественно на территории земельных участков частной собственности, в индивидуальных гаражах на территории таких участков, на открытых стоянках, обочинах улиц и дорог. Обустройство внеуличных парковок на территории сельского поселения на расчетный срок не планируется.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Почтовского сельского поселения, одна топливораздаточная колонка необходима на 1200 автомобилей, а один пост технического обслуживания необходим 200 автомобилей.

Нормативная потребность в АЗС на первую очередь и на расчетный срок полностью удовлетворяется существующей АЗС. Учитывая отсутствие СТО на территории поселения, для удовлетворения существующей потребности, потребностей на первую очередь и на расчетный срок необходимо строительство двух СТО, мощностью не менее 3 постов. СТО на первую очередь планируется разместить в х. Почтовый, на расчетный срок – в х. Трофимов.

### 2.8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В задачи охраны и улучшения окружающей среды города входит: защита воздуха, водоемов и почв от загрязнения промышленными выбросами, снижение

Градостроительство, как область человеческой деятельности, характеризуется высокой степенью воздействия на окружающую среду, неизбежно входит в конфликт с природой, в результате чего отражается на состоянии самого человека и его окружения.

Создание благоприятной окружающей среды, обеспечение условий экологической безопасности, защищенности и устойчивости природных комплексов зависит от системного комплексного подхода в организации территории и рационального щадящего использования компонентов природной среды. Комплексный подход основан на разумном сочетании правовых норм, ресурсных, социальных, экономических факторов, градостроительных предложений и экологических требований.

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию сельского поселения:

соблюдение санитарно-защитных зон от коммунально-складских объектов, промышленных предприятий, объектов сельскохозяйственного производства, а также объектов транспортной инфраструктуры и объектов специального назначения;

создание зон запрещения нового жилищного строительства;

соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений;

соблюдение режима водоохранных и прибрежных зон;

развитие зеленых насаждений;

развитие и реконструкция сети улиц, способствующих деконцентрации транспортных потоков;

формирование «открытой планировочной структуры» с возможностью развития города по основным планировочным осям.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки – проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию коммунальных отходов и уборке селитебных территорий.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территории населенных пунктов.

В соответствии с Государственной программой Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» от 15.10.2018 года (подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области») на 2019-2030 годы, предусматривается:

- Формирование комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами.

- Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению ТКО.

- Строительство объектов межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов на территории Ростовской области.

- Доля ТКО, подлежащих раздельному сбору, в общем количестве образовавшихся ТКО составить к 2030 году 100 %.

- Отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания, и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 22 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

- Исходя из вышеизложенного, ниже представлены проектные предложения по организации управления отходами:

- 1)	Внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение отходов и уменьшение площадей, занимаемых под их складирование.

- 2)	Внедрение схемы обращения с отходами Ростовской области на территории Почтовского сельского поселения (первая очередь).

- 3)	Охват всех населенные пункты системой сбора твердых коммунальных отходов.

- 4)	Рекультивация всех несанкционированных свалок и недопущение их образования на территории поселения.

- 5)	На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму.

- 6)	Строительство контейнерных площадок во всех населенных пунктах Почтовского поселения. Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод. Приведение всех контейнерных площадок в соответствие с нормативными требованиями. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов и не далее, чем 100 м. Необходимо обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов.

- 7)	Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления коммунальных отходов, предусматривающая регулярный вывоз коммунальных отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

- 8)	В населенных пунктах поселения необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

- 9)	Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

- 10)	Внедрение селективного сбора отходов, организация специализированных контейнерных площадок.

- 11)	Устройство специальных площадок для сбора крупногабаритных отходов. Площадки могут находиться рядом с площадками для сбора ТКО или в отдельных местах, если позволяет наличие территорий. Такие площадки должны иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Расстояние в 20 м от жилых домов остается необходимым условием при выборе места размещения подобной площадки.

Градоэкологические  мероприятия

Охрана атмосферного  воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха Программой предложены следующие мероприятия:

- разработка проектов санитарно-защитных зон для источников загрязнения атмосферного воздуха;

- озеленение санитарно-защитных зон с использованием газопоглощающих пород;

- устройство защитных лесополос вдоль транспортных дорог;

- озеленение селитебной территории населенного пункта.

Охрана поверхностных и подземных вод

В целях охраны водных источников от загрязнения, засорения и истощения Программой предложены следующие мероприятия:

- разработка проекта по организации и благоустройству водоохраных зон и прибрежных защитных полос;

- строительство централизованной системы бытовой и ливневой канализации, строительство локальных очистных сооружений;

- предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Охрана почв

На территории  Почтовского с.п.:

- укрепление береговых склонов дерновкой, посадкой кустарников для предотвращения эрозионных процессов;

- снятие плодородного слоя почвы перед строительством и использование его при озеленении поселка;

- ликвидация участков затопления и подтопления.

Растительность

- создание рекреационных зон;

- увеличение объема озеленения территории населенных пунктов с применением ярусного и вертикального озеленения с пополнением пород древесных, кустарниковых травяных насаждений;

- благоустройство, уход и новое «зеленое строительство»;

- благоустройство территорий населенных пунктов, создание парков, скверов и бульваров (ГОСТ 28329-89* «Озеленение городов. Термины и определения», СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка населенных мест»);

- внедрение приемов компенсационного озеленения при строительстве жилых и административных зданий и промышленных объектов;

- устройство защитных лесополос вдоль транспортных магистралей;

- озеленение санитарно-защитных зон с использованием газопоглощающих пород.

Отходы производства и потребления

- внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение производственных отходов.

Шумовая обстановка

- удаление источников шума (коммунально-складских и производственных предприятий) из селитебной территории;

- создание вдоль дорог зеленых насаждений.

Радиационная обстановка

- организация  радиационного контроля;

- эффективность планирования и проведения мероприятий  по радиационной защите в нормальных условиях и в  случае радиационной аварии;

- организация системы информации о радиационной обстановке;

- радиационная безопасность населения достигается путем ограничения воздействия от всех основных видов облучения;

- для защиты населения  от радиоактивного заражения рекомендуется в качестве противорадиационных укрытий использовать подвалы жилых домов, общественных и административных зданий, овощехранилищ.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части  реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Мероприятия, включенные в Программу, базируются на данных, отражающих перспективы территориального развития сельского поселения, которые представлены в Генеральном плане муниципального образования «Почтовское сельское поселение» Константиновского района Ростовской области.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории муниципального образования «Почтовское сельское поселение» Константиновского района Ростовской области.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы (приложение 1), объединены по 4 направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития муниципального образования «Почтовское сельское поселение» Константиновского района Ростовской области: 2023 – 2030 гг. Также Программа содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых, могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- требования по обеспечению новых районов застройки системой коммунальной инфраструктуры. При этом учтены приоритетные задачи развития системы жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной политики в экономической сфере;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды, связанных с функционированием объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- приоритетные задачи развития территории.

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения.

Направление включает следующие разделы:

  - Система водоснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения  поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям в Почтовском сельском поселении.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения систем коммунального водоснабжения)  в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения поселения путем замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

Направление 2. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации тепловых источников.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией социальной сферы поселения при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

- перевод котельных с твердого топлива на газообразное.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг города при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы  электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей;

- обеспечение условий для устойчивого и прибыльного развития бизнеса предприятия электроснабжения;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятия электроснабжения.

Направление 4. Мероприятия по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО)

Направление включает следующие разделы:

  - Сбор и транспортировка ТКО.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору ТКО

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- улучшение санитарного состояния территории муниципального образования;

- улучшение экологического состояния  муниципального образования «Почтовское сельское поселение»;

В соответствии с Положением о территориальном планировании, разработанным в рамках Программы муниципального образования, планируемые программные мероприятия по направлению 4 связаны с системой санитарной очистки территории и улучшением экологической обстановки на территории муниципального образования, а также с охраной окружающей среды.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем муниципального образования, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Программно – целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования будет способствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой  муниципального образования «Почтовское сельское поселение», формированию рентабельного комплекса предприятий коммунальной инфраструктуры, способных к бездотационному развитию, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА               ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости, добровольности и взаимной выгоды, которые обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Инструментами реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, утвержденные представительным органом муниципального образования. Инвестиционные программы определяют сроки строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, их стоимость и источники финансирования.

Указанные документы должны содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение стратегической цели Программы – создание условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Почтовское сельское поселение».

На основании инвестиционных программ будут утверждаться надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, размер финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на частичное обеспечение финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.

Последующая реализация инвестиционных программ обеспечивается договорами между органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса.

Основной объем финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также с учетом платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Также финансовое обеспечение мероприятий, включаемых в инвестиционные программы, может осуществляться за счет следующих источников:

- средств федерального, областного и местных бюджетов (в случаях, установленных Федеральным законом № 210-ФЗ от 24.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и иными нормативно-правовыми актами);

- средств организаций коммунального комплекса;

- прочих источников (кредиты банков, инвестиции).

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации инвестиционных программ и уточняется ежегодно.

Эффективная реализация инвестиционных программ и настоящей Программы будет достигнута за счет осуществления администрацией поселения действенного контроля за ходом реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, который требует выполнения ряда организационных мероприятий, в частности:

- обеспечение взаимодействия всех субъектов системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- разработка Порядка пересмотра (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

- разработка Правил осуществления контроля (мониторинга) за реализацией инвестиционных программ.

Мероприятия инвестиционных программ и сроки их реализации могут быть пересмотрены представительным органом муниципального образования по предложению организаций коммунального комплекса, администрации муниципального образования в следующих случаях:

- если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше (ниже) уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

- в случаях объективного изменения условий деятельности организаций коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых товаров (оказываемых услуг) и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Внесение изменений в настоящую Программу является основанием для внесения изменений в утвержденные инвестиционные программы организаций коммунального комплекса  муниципального образования «Почтовское сельское поселение».

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит обеспечить:

- перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях для обеспечения эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками;

- достижение уровня государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;

- увеличение объемов жилищного строительства;

- снижение уровня износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения,  оборудования насосно-фильтровальных станций;

- сдерживание роста тарифов на  электрическую энергию, а также на услуги по их транспортировке за счет повышения эффективности работы энергетического комплекса, снижения непроизводственных потерь и эксплуатационных расходов;

- улучшение экологической ситуации в  муниципальном образовании «Почтовское сельское поселение»;

- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу муниципального образования.

В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения  муниципального образования «Почтовское сельское поселение»  позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территории всех планировочных хуторов сельского  поселения;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение населенных пунктов поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения поселения.

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза ТБО, по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик  муниципального образования «Почтовское сельское поселение»;

- упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами;

- обеспечить развитие отрасли переработки отходов;

- улучшить экологическое состояние территории муниципального образования;

- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

В целом, общий эффект от реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры  Почтовского сельского поселения  следующий:

- Система водоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения;

- снижение аварийности на сетях водопровода;

- повышение надежности работы системы водопровода;

- снижение объемов потерь воды;

- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).

- социальный эффект:

- увеличение объема реализуемой воды в связи с увеличением жилищного строительства;

- обеспечение 100%-й очистки подаваемой воды до требований санитарных норм;

- создание благоприятных условий для проживания.

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки реки Северский Донец путем внедрения новых технологий водоочистки для выполнения требований природо- и  водоохранных норм;

- улучшение качества питьевой воды;

- снижение факторов риска заболеваний по фактору «качество воды».

- Система водоотведения:

- социальный эффект:

- повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами;

- обеспечение 100%-й очистки сточных вод до требований санитарных норм, которые напрямую воздействуют на повышение комфортности проживания на территории муниципального образования;

- экологический эффект:

- создание благоприятной экологической обстановки на территории Почтовского сельского поселения .

- Система теплоснабжения:

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования, путем внедрения ресурсосберегающих технологий.

- Система электроснабжения:

- экономический эффект:

- увеличение общей суммарной нагрузки новых потребителей, планируемых к строительству;

- увеличение суммарной установленной мощности трансформаторов подстанций;

- увеличение протяженности распределительных ЛЭП 6 - 10 кВ;

- снижение потерь электроэнергии.

- социальный эффект:

- обеспечение  надежного  и  качественного  электроснабжения потребителей за счет перевода электрических сетей напряжением 6 кВ на напряжение 10 кВ и строительства новых подстанций.

- экологический эффект:

- обеспечение безопасности зон проживания и производства.

- Сбор, вывоз ТКО:

- экономический эффект:

- предотвращение экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;

- оптимизация процесса утилизации (захоронения) ТБО;

- увеличение срока службы объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами.

- социальный и экологический эффект:

- обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в части функционирования полигона;

- улучшение качества утилизации (захоронения) отходов;

- сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории муниципального образования.

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Почтовское сельское поселение» Константиновского района Ростовской области в рамках инвестиционных программ – актуальна и необходима. Однако эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий инвестиционных программ и качества их выполнения.

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных Программой, возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры муниципального образования, а также с потребителями коммунальных услуг.

Используемые сокращения

| ВЛ | – воздушная линия |
| --- | --- |
| ВОС | – водоочистные сооружения |
| ГВС | – горячее водоснабжение |
| ГНС | – главная насосная станция |
| ЗТП | – закрытая трансформаторная подстанция |
| КЛ | – кабельная линия |
| КНС | – канализационная насосная станция |
| КОС | – канализационные очистные сооружения |
| КТП | – комплексная трансформаторная подстанция |
| МО | – муниципальное образование |
| ОСДК | – очистные сооружения дождевой канализации |
| ПС | – подстанция |
| РП | – распределительная подстанция |
| ТБО | – твердые бытовые отходы |

Приложение 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Почтовское сельское поселение» на 2023-2030г.г.

План реализации мероприятий Программы

|  | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
| 1. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |
| 1.1 | Система водоснабжения |  |
|  | 2023 – 2030 г.г. | Обеспечение стабильным водоснабжением хуторов поселения Снижение вредного экологического воздействия. Повышение надежности и эффективности работы сети. Снижение эксплуатациионных затрат. Увеличение пропускной способности системы водоснабжения. |
| 1.1.1 | Реализация Федерального закона от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в рамках мероприятий инвестиционных программ |  |
| 1.1.2 | Замена изношенных водопроводных сетей |  |
| 1.1.3 | Реализация инвестиционной программы по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения на территории муниципального образования |  |
| 1.1.4 | Ведение единой графической базы существующих и планируемых объектов системы водоснабжения |  |
|  | Перспективный период |  |
| 1.1.5 | Строительство новых водоводов и магистральных сетей |  |
| 3. | Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения |
|  | 2023 – 2030 г.г. и перспективный период | Подключение дополнительной нагрузки. Повышение надежности электроснабжения потребителей. Улучшение условий работы оборудования. |
| 3.1 | Реализация Федерального закона от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в рамках мероприятий инвестиционных программ |  |
| 3.2 | Реконструкция существующих подстанции |  |
| 3.3 | Разработка и реализация инвестиционной программы по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения на территории муниципального образования |  |
| 3.4 | Ведение единой графической базы существующих и планируемых электрических сетей, электрических подстанций и другой инфраструктуры электроснабжения |  |
| 4. | Мероприятия по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) |
| 4.1 | Сбор и транспортировка ТКО. |  |
|  | 2023 – 2030 г.г. и перспективный период | Уменьшение количества несанкционированных свалок. Улучшение экологического состояния города. Повышение эффективности технологического процесса сбора и вывоза ТБО. |
| 4.1.1 | Реализация Федерального закона от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в рамках мероприятий инвестиционных программ |  |
| 4.1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения |  |
| 4.1.3 | Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки |  |